|  |
| --- |
| 工 程 量 清 单 |
|  |
|  |
| 招 标 人: | 　 |  | 造价咨询人: | 　 |
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章或资质专用章) |
|  |
|  |
|  |
| 法定代表人或其授权人: | 　 |  | 法定代表人或其授权人: | 　 |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |
|  |
|  |
|  |
| 造价工程师: | 　 |
|  | (签字盖专用章) |
|  |
| 编制时间： | 2020年11月26日 |

|  |
| --- |
| 工程项目造价汇总表 |
| 工程名称:福建商贸学校珠宝实训室零星修缮 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:安全文明施工费(元) |
| 1 | 单体建筑 | 　 | 　 |
| 合 计 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 单项工程造价汇总表 |
|  |
| 工程名称：福建商贸学校珠宝实训室零星修缮 单体建筑 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) |  其中:安全文明施工费(元) |
| 1 | 房屋建筑与装饰工程 | 　 | 　 |
| 2 | 安装工程 | 　 | 　 |
| 合 计 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 单位工程造价汇总表 |
|  |
| 工程名称：福建商贸学校珠宝实训室零星修缮 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 | 第1页 共2页 |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元) |
| 1 | 分部分项工程费 | 　 |
| 1.1 | 装饰 | 　 |
| 2 | 措施项目费 | 　 |
| 2.1 | 总价措施项目费 | 　 |
| 2.1.1 | 安全文明施工费 | 　 |
| 2.1.2 | 其他总价措施费 | 　 |
| 2.2 | 单价措施项目费 | 　 |
| 3 | 其他项目费 | 　 |
| 3.1 | 暂列金额 | 　 |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 　 |
| 3.3 | 总承包服务费 | 　 |
| 合 计=1+2+3 | 　 |
| 单位工程造价汇总表 |
|  |
| 工程名称：福建商贸学校珠宝实训室零星修缮 单体建筑 安装工程 | 第2页 共2页 |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元) |
| 1 | 分部分项工程费 | 　 |
| 1.1 | 水卫工程 | 　 |
| 2 | 措施项目费 | 　 |
| 2.1 | 总价措施项目费 | 　 |
| 2.1.1 | 安全文明施工费 | 　 |
| 2.1.2 | 其他总价措施费 | 　 |
| 2.2 | 单价措施项目费 | 　 |
| 3 | 其他项目费 | 　 |
| 3.1 | 暂列金额 | 　 |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 　 |
| 3.3 | 总承包服务费 | 　 |
| 合 计=1+2+3 | 　 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
|  |
| 工程名称：福建商贸学校珠宝实训室零星修缮 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 单体建筑 |
| 房屋建筑与装饰工程 |
| 装饰 |
| 1 | C001 | 室内部分 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除卫生间蹲坑 | m3 | 0.500 | 　 | 　 |
| 3 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | (1)铁门、铝合金窗、防盗网拆除 | 樘 | 5.000 | 　 | 　 |
| 4 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)地面800\*800瓷砖 | m2 | 112.170 | 　 | 　 |
| 5 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)卫生间300\*300瓷砖 | m2 | 1.500 | 　 | 　 |
| 6 | 010401012001 | 零星砌砖 | (1)砖砌蹲坑 | m3 | 0.500 | 　 | 　 |
| 7 | 010802004001 | 防盗门 | (1)1.5×2.4 | m2 | 3.600 | 　 | 　 |
| 8 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1) 0.9×2.1×2［卫生间门＋仓库门］ | m2 | 3.780 | 　 | 　 |
| 9 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 　 | m2 | 7.880 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 室外部分 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | (1)洗衣池拆除 | 套 | 3.000 | 　 | 　 |
| 11 | 031004004001 | 洗涤盆 | 　 | 组 | 3.000 | 　 | 　 |
| 12 | 010901003001 | 阳光板屋面 | 　 | m2 | 8.000 | 　 | 　 |
| 13 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 　 | m2 | 47.780 | 　 | 　 |
| 14 | 010103002001 | 余方弃置 | 　 | m3 | 6.500 | 　 | 　 |
| 15 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)室外地面修复 | m2 | 45.000 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 安装工程 |
| 水卫工程 |
| 　 | 　 | 室内部分 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 031004006001 | 大便器 | 　 | 组 | 1.000 | 　 | 　 |
| 17 | 031004003001 | 洗脸盆水龙头安装 | 　 | 组 | 1.000 | 　 | 　 |
| 18 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 　 | 个/组 | 1.000 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 室外部分 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 19 | 031001006003 | 塑料管 | 　 | m | 10.000 | 　 | 　 |
| 20 | 031001006004 | 塑料管 | 　 | m | 15.000 | 　 | 　 |
| 合 计 | 　 |

|  |
| --- |
| 总价措施项目清单与计价表 |
|  |
| 工程名称：福建商贸学校珠宝实训室零星修缮 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础(元) | 费 率(%) | 金 额(元) |
| 1 | 安全文明施工费 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 其他总价措施费 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 防尘措施费 | 　 | 　 | 　 |
| 合 计 | 　 |

|  |
| --- |
| 单价措施项目清单与计价表 |
|  |
| 工程名称：福建商贸学校珠宝实训室零星修缮 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 单体建筑 |
| 房屋建筑与装饰工程 |
| 装饰 |
| 安装工程 |
| 水卫工程 |
| 合 计 | 　 |

|  |
| --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 |
|  |
| 工程名称：福建商贸学校珠宝实训室零星修缮 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 　 | 　 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 　 | 　 |
| 3 | 总承包服务费 | 　 | 　 |
| 合 计 | 　 | —— |

|  |
| --- |
| 甲供材料一览表 |
|  |
| 工程名称：福建商贸学校珠宝实训室零星修缮 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| 甲供材料费合计(元) | 　 | --- | --- | --- | --- |