**福建省货物和服务项目**

**投标申请文件**

**（正本）**

**项目名称：**

**项目编号：**

**合同包号：**

**报价人名称：**

**报价人地址：**

**联系电话：**

**日期：**

1.营业执照副本复印件及税务登记证副本复印件（若为三证合一的，可只提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照副本复印件）。2.法定代表人身份证复印件及投标代表人身份证复印件或个体工商户负责人身份证复印件（需加盖投标公司公章）；

3.法定代表人授权书格式

**注：授权人及被授权人身份证件（正面、反面）复印件须加盖单位公章。**

4.关于资格的声明函

关于资格的声明函

致：福建商贸学校

关于贵方年月日的公告，第（招标编号）询价招标，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标服务及要求”等规定的合同包（合同包/品目号）项目（服务名称），本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

投标人全称（加盖公章）：

投标代表签署：

日期：年月日

5.参加本项目投标前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

**近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺**

致：福建商贸学校

我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。 若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标人名称（公章）：

法定代表或其授权人（签字）：

日    期： 年月日

6．通过“信用中国”网站（ [www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、或中国政府采购网（ [www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件（或截图）。

7.响应本项目的“招标要求及参数”。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 章节 | 规定的要求及参数 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| 1 | **功能要求**必须满足的功能* + 采用预扣费方式，先付费后消费；
	+ 支持微信、支付宝扫码预存电费，无需到物业公司交费；
	+ 实时财务报表分析、用户可以在手机上查看交费明细、公司也可以查看每个用户交费的明细及汇总；
	+ 采用数码管显示，实时显示余额；
	+ 状态指示灯：红色，平时灭，计量有功电能时闪烁；
	+ 计量功能：具有正、反向有功电能计量功能
	+ 计量功能：具有有功电能计量功能；
	+ 计时功能：根据时间扣费，当负载小于所设置的功率，则停止扣费；
	+ 过载自动断电功能：在计量模式下，当负载超过所设置的最大功率时，则自动断电，负载断开后，5分钟自动启动。
	+ 断电记忆功能，多次扫码支付时，预存金额具有累加功能。

**收费管理平台功能** 功能特点：* + 阿里云端数据存储，数据安全性高；
	+ 学生通过手机自助注册、简单快捷、无需获取手机验证码；
	+ 采用24H在线充值方式，充值金额自由设定并可设置增送金额；
	+ 可以远程查询各种数据，并可以按日/月/年来进行数据汇总；
	+ 无需下载APP、直接用微信扫码即可使用。

技术参数：* 工作电压：220V;
* 电流规格：10（40）A；
* 额定频率：50Hz;
* 显示方式：数码管显示；
* 通讯方式：蓝牙通讯。
* 手机扫码单次下发最大金额为999
* 电表中金额可累加（扫码或刷卡金额可累加）
* 电表断电后剩余金额可记忆
* 设备扣费费率以最后一次下发或设置的参数为准
* 计时设置1600脉冲扣费一次，其中断电后来电之前的脉冲数记忆；计时模式，5分钟扣一次钱，断电后可记忆之前已经使用时间
* 手机扫码或者刷卡下发给电表的钱无法返回到手机
* 如清除电表的金额只能重新登记设备或者刷初始化卡
* 余额不足提醒功能（数码管数字闪烁），蓝牙无刷卡的设备，固定金额不足提醒（比如剩余10元）；刷卡设备通过设置卡设置
* 功率检测功能

 1、最高功能检测，蓝牙无刷卡的设备，固定最大功率（比如2000瓦），刷卡设备通过设置卡设置 2、最小功能检测，计时模式下才有，蓝牙无刷卡的设备，固定最小功率（比如5瓦），刷卡设备通过设置卡设置 |  |  |

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：年月日

8．报价单

**报价单**

报价人：（全称并加盖公章）货币单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 发包价（单价） | 报价（单价） | 完工期限 | 备注 |
|  |  |  |  |  |

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日期：年月日