|  |
| --- |
|  |
|  |
| **福建商贸学校屋面防水补漏工程** |
|  |
|  |
| **工 程 量 清 单** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 招 标 人: |  |  | 造价咨询人: |  |
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章或资质专用章) |
|  |
|  |
|  |
| 法定代表人或其授权人: |  |  | 法定代表人或其授权人: |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |
|  |
|  |
|  |
| 造价工程师: |  |
|  | (签字盖专用章) |

|  |
| --- |
|  |
|  |
| **工程项目造价汇总表** |
| 工程名称:福建商贸学校屋面防水补漏工程 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:安全文明施工费(元) |
| 1 | 单体建筑 |  |  |
| 合 计 |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| **单项工程造价汇总表** |
|  |
| 工程名称：福建商贸学校屋面防水补漏工程 单体建筑 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) |  其中:安全文明施工费(元) |
| 1 | 房屋建筑与装饰工程 |  |  |
| 合 计 |  |  |

|  |
| --- |
| **单位工程造价汇总表** |
|  |
| 工程名称：福建商贸学校屋面防水补漏工程 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |
| 1.1 | 防水工程 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 总价措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 安全文明施工费 |  |
| 2.1.2 | 其他总价措施费 |  |
| 2.2 | 单价措施项目费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 总承包服务费 |  |
| 合 计=1+2+3 |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
|  |
| 工程名称：福建商贸学校屋面防水补漏工程 房屋建筑与装饰工程 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 防水工程 |
| 1 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 | (1)拆除屋面架空隔热层(2)拆除屋面(拆除保温层)(3)拆除地面装饰层(拆除水泥砂浆整体面层) | m2 | 150.000 |  |  |
| 2 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | (1)涂料防水(聚合物复合改性沥青防水涂料 每增减0.5mm厚 平面)(2)卷材防水(改性沥青卷材 冷粘法二层 平面) | m2 | 150.000 |  |  |
| 3 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | (1)防水砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 20mm厚) | m2 | 150.000 |  |  |
| 4 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | (1)水泥砂浆楼地面面层(20mm厚)(2)其他隔热(聚苯乙烯泡沫板 屋面保温) | m2 | 150.000 |  |  |
| 合 计 |  |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
|  |
| 工程名称：福建商贸学校屋面防水补漏工程 房屋建筑与装饰工程 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础(元) | 费 率(%) | 金 额(元) |
| 1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 2 | 其他总价措施费 |  |  |  |
| 3 | 防尘措施费 |  |  |  |
| 合 计 |  |

|  |
| --- |
| 单价措施项目清单与计价表 |
|  |
| 工程名称：福建商贸学校屋面防水补漏工程 房屋建筑与装饰工程 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 防水工程 |
| 合 计 |  |

|  |
| --- |
| **其他项目清单与计价汇总表** |
|  |
| 工程名称：福建商贸学校屋面防水补漏工程 房屋建筑与装饰工程 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3 | 总承包服务费 |  |  |
| 合 计 |  | —— |

|  |
| --- |
| **暂列金额明细表** |
|  |
| 工程名称：福建商贸学校屋面防水补漏工程 房屋建筑与装饰工程 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备 注 |
| 1 | 设计变更和现场签证暂列金额 |  |  |
| 2 | 优质工程增加费 |  |  |
| 3 | 缩短定额工期增加费 |  |  |
| 4 | 远程监控系统租赁费 |  |  |
| 5 | 发包人检测费 |  |  |
| 6 | 工程噪音超标排污费 |  |  |
| 7 | 渣土收纳费 |  |  |
| 合 计 |  | —— |

|  |
| --- |
| **专业工程暂估价明细表** |
|  |
| 工程名称：福建商贸学校屋面防水补漏工程 房屋建筑与装饰工程 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备 注 |
| 合 计 |  | —— |

|  |
| --- |
| **总承包服务费计价表** |
|  |
| 工程名称：福建商贸学校屋面防水补漏工程 房屋建筑与装饰工程 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元) |
| 合 计 |  |