|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **福建商贸学校宦溪校区消防供水管道改造工程** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **招 标 工 程 量 清 单** | | | | |
|  | | | | |
| 招 标 人: |  |  | 造价咨询人: |  |
|  | (盖单位公章) |  |  | (盖单位公章) |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| 法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人: |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |
|  | | | | |
| 编 制 人: |  |  | 审 核 人: |  |
|  | (签字) |  |  | (签字、加盖执业印章) |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
| **工程项目造价汇总表** | | | | |
| 工程名称:福建商贸学校宦溪校区消防供水管道改造 | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中 | |
| 安全文明施工费(元) | 人工费 （元） |
| 1 | 单项工程 |  |  |  |
| 合 计 | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
| **单项工程造价汇总表** | | | | |
|  | | | | |
| 工程名称：福建商贸学校宦溪校区消防供水管道改造 单项工程 | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中 | |
| 安全文明施工费(元) | 人工费 （元） |
| 1 | 安装工程 |  |  |  |
| 合 计 | |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位工程造价汇总表** | | |
|  | | |
| 工程名称：福建商贸学校宦溪校区消防供水管道改造 单项工程 安装工程 | | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |
| 1.1 | 水卫工程 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 总价措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 安全文明施工费 |  |
| 2.1.2 | 其他总价措施费 |  |
| 2.1.3 | 疫情常态化防控措施费 |  |
| 2.2 | 单价措施项目费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 总承包服务费 |  |
| 合 计=1+2+3 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程量清单与计价表 | | | | | | | | |
| 工程名称：福建商贸学校宦溪校区消防供水管道改造 | | | | | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
| 综合单价 | | 合价 |
| 单项工程 | | | | | | | | |
| 安装工程 | | | | | | | | |
| 水卫工程 | | | | | | | | |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | (1)室外塑料给水管(热熔连接) PE-De90 | m | 402.000 |  | |  |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | (1)室外塑料给水管(热熔连接) PE-De63 | m | 700.000 |  | |  |
| 3 | 031003010002 | 软接头(软管) | (1)法兰接头160-90 | 个 | 1.000 |  | |  |
| 4 | 030804014002 | 低压塑料管件 | (1)90弯头90度 | 个 | 3.000 |  | |  |
| 5 | 030804014003 | 低压塑料管件 | (1)90直接头 | 个 | 70.000 |  | |  |
| 6 | 030804014005 | 低压塑料管件 | (1)63弯头90度 | 个 | 22.000 |  | |  |
| 7 | 030804014006 | 低压塑料管件 | (1)63直接头 | 个 | 30.000 |  | |  |
| 8 | 030804014004 | 低压塑料管件 | (1)90三通 | 个 | 4.000 |  | |  |
| 9 | 030804014007 | 低压塑料管件 | (1)63三通 | 个 | 15.000 |  | |  |
| 10 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)双活接球阀DN80 | 个 | 1.000 |  | |  |
| 11 | 031003001002 | 螺纹阀门 | (1)双活接球阀DN50 | 个 | 8.000 |  | |  |
| 12 | 031003001004 | 螺纹阀门 | (1)双活接球阀DN32 | 个 | 1.000 |  | |  |
| 13 | 031003001003 | 螺纹阀门 | (1)浮球阀DN50 | 个 | 3.000 |  | |  |
| 14 | 031003010001 | 软接头(软管) | (1)63内牙接头 | 个 | 3.000 |  | |  |
| 15 | 030413003001 | 打洞(孔) | (1)预留孔洞(混凝土墙体 公称直径65mm以内) | 个 | 5.000 |  | |  |
| 16 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)水泥地板开槽及修复20\*20cm | m | 13.000 |  | |  |
| 17 | 030413002002 | 凿(压)槽 | (1)泥土地开槽及修复20\*20cm | m | 40.000 |  | |  |
| 合 计 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | |
|  | | | | |
| 工程名称：福建商贸学校宦溪校区消防供水管道改造 | | | | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元) |
| 单项工程 | | | | |
| 安装工程 | | | | |
| 1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1 | 水卫工程 |  |  |  |
| 2 | 其他总价措施费 |  |  |  |
| 2.1 | 水卫工程 |  |  |  |
| 3 | 疫情常态化防控措施费 |  |  |  |
| 3.1 | 水卫工程 |  |  |  |
| 合 计 | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 工程名称：福建商贸学校宦溪校区消防供水管道改造 | | | | | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
| 综合单价 | | 合价 |
| 单项工程 | | | | | | | | |
| 安装工程 | | | | | | | | |
| 水卫工程 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单与计价汇总表** | | | |
|  | | | |
| 工程名称：福建商贸学校宦溪校区消防供水管道改造 | | | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3 | 总承包服务费 |  |  |
| 合 计 | |  | —— |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **暂列金额明细表** | | | | |
|  | | | | |
| 工程名称：福建商贸学校宦溪校区消防供水管道改造 | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | | 备 注 |
| 1 | 设计变更和现场签证暂列金额 |  | |  |
| 2 | 优质工程增加费 |  | |  |
| 3 | 缩短定额工期增加费 |  | |  |
| 4 | 发包人检测费 |  | |  |
| 5 | 工程噪音超标排污费 |  | |  |
| 6 | 渣土收纳费 |  | |  |
| 7 | 加固工程检测费用 |  | |  |
| 合 计 | |  | | —— |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **专业工程暂估价明细表** | | | | |
|  | | | | |
| 工程名称：福建商贸学校宦溪校区消防供水管道改造 | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | | 备 注 |
| 合 计 | |  | | —— |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **总承包服务费计价表** | | | | |
|  | | | | |
| 工程名称：福建商贸学校宦溪校区消防供水管道改造 | | | | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元) |
| 合 计 | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲供材料一览表 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：福建商贸学校宦溪校区消防供水管道改造 | | | | | | | | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| 甲供材料费合计(元) | | | | | | |  | --- | --- | --- | --- |