## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:设计实训室（技能大师工作室）改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单体建筑
合 计

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称:设计实训室（技能大师工作室）改造项目 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
合 计

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称:设计实训室（技能大师工作室）改造项目 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 装饰工程
1.2 | 电气工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.1.4 | 疫情常态化防控措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：珠宝实训室改造项目 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称:240厚砖墙 | m3 | 4.68
2 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆除门窗 | 樘 | 4
3 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)原门窗封堵 (2)实心砖墙 | m3 | 0.886
4 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)内墙面 | m2 | 28.11
5 | 011608001002 | 铲除油漆涂料面 | (1)天棚面 | m2 | 28.11
6 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:800*800玻化砖 | m2 | 18.87
7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1)标准砖墙 (2)1:2.5现拌抹灰砂浆 (3)1:3现拌抹灰砂浆 | m2 | 48.022
8 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙面 (2)腻子两道 (3)刷底漆一遍、乳胶漆二遍 | m2 | 21.726
9 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙面 (2)腻子两道 (3)刷底漆一遍、乳胶漆二遍 | m2 | 21.726
10 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)天棚面 (2)腻子两道 (3)刷底漆一遍、乳胶漆二遍 | m2 | 19.47
11 | 010802004001 | 防盗门 | (1)防盗门 | m2 | 1.89
12 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗 (2)δ6钢化玻璃 | m2 | 1.8
13 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金窗 (2)δ6钢化玻璃 | m2 | 2.4
14 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:垃圾外运 (2)运距:运距10km | 车 | 2
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
强电工程
15 | 030404017001 | 配电箱 | (1)强电箱 | 台 | 1
16 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)LED吸顶灯 | 套 | 2
17 | 030404033001 | 风扇 | (1)风扇 | 台 | 1
18 | 030404034001 | 照明开关 | (1)三联单控开关 | 个 | 1
19 | 030404035003 | 插座 | (1)带开关五孔电源插 | 个 | 7
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:设计实训室（技能大师工作室）改造项目 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
座
20 | 030404035004 | 插座 | (1)空调带开关插座 | 个 | 1
21 | 030411001003 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 PC20 | m | 50
22 | 030411004001 | 配线 | (1)管内船舷 BV-2.5 | m | 150
弱电工程
23 | 030411005001 | 接线箱 | (1)弱电箱（含带开关五孔电源插座） | 个 | 1
24 | 030502012001 | 信息插座 | (1)网络插座 | 个/块 | 6
25 | 030411001004 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 PC20 | m | 35
26 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆(管内穿放 ≤4对) UTP6 | m | 35
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：设计实训室（技能大师工作室）改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 装饰工程
1.2 | 电气工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 装饰工程
2.2 | 电气工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 装饰工程
3.2 | 电气工程
4 | 疫情常态化防控措施费
4.1 | 装饰工程
4.2 | 电气工程
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称:设计实训室（技能大师工作室）改造项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)外墙面 (2)3.8m | m2
2 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 | (1)室内装修 (2)3.8m | m2
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项
合 计