|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **福建商贸学校宦溪校区西区公寓宿舍走廊腻子油漆面层起皮脱落修缮工程工程** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **工 程 量 清 单** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| 招 标 人: |  |  | 造价咨询人: |  |
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章或资质专用章) |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| 法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人: |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| 造价工程师: |  | | | |
|  | (签字盖专用章) | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工程项目造价汇总表** | | | |
| 工程名称:福建商贸学校宦溪校区西区公寓宿舍走廊腻子油漆面层起皮脱落修缮工程 | | | 第1页 共1页 |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元) |
| 1 | 单体建筑 |  |  |
| 合 计 | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **单项工程造价汇总表** | | | |
|  | | | |
| 工程名称：福建商贸学校宦溪校区西区公寓宿舍走廊腻子油漆面层起皮脱落修缮工程  单体建筑 | | | 第1页 共1页 |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元) |
| 1 | 房屋建筑与装饰工程 |  |  |
| 合 计 | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位工程造价汇总表** | | |
|  | | |
| 工程名称：福建商贸学校宦溪校区西区公寓宿舍走廊腻子油漆面层起皮脱落修缮工程 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 | | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |
| 1.1 | 内墙柱面工程 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 总价措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 安全文明施工费 |  |
| 2.1.2 | 其他总价措施费 |  |
| 2.1.3 | 防尘喷雾措施费 |  |
| 2.2 | 单价措施项目费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 总承包服务费 |  |
| 合 计=1+2+3 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程量清单与计价表 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 工程名称：福建商贸学校宦溪校区西区公寓宿舍走廊腻子油漆面层起皮脱落修缮工程 单体建筑 | | | | | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
| 综合单价 | | 合价 |
| 房屋建筑与装饰工程 | | | | | | | | |
| 内墙柱面工程 | | | | | | | | |
| 1 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) (2)走廊 | m2 | 495.300 |  | |  |
| 2 | 011608001002 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) (2)楼梯间 | m2 | 52.200 |  | |  |
| 3 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 37.600 |  | |  |
| 4 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 547.500 |  | |  |
| 合 计 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | |
|  | | | | |
| 工程名称：福建商贸学校宦溪校区西区公寓宿舍走廊腻子油漆面层起皮脱落修缮工程 单体建筑 | | | | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元) |
| 1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 2 | 其他总价措施费 |  |  |  |
| 3 | 防尘喷雾措施费 |  |  |  |
| 合 计 | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：福建商贸学校宦溪校区西区公寓宿舍走廊腻子油漆面层起皮脱落修缮工程 单体建筑 | | | | | | | | | | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | |
| 综合单价 | | | | 合价 |
| 房屋建筑与装饰工程 | | | | | | | | | | | | | |
| 内墙柱面工程 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 011701014001 | | 其他防护措施 | （1）地面保护 | m2 | 258.200 | |  | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |