福建商贸学校宦溪校区茶艺实训室配套设施

提升工程

工 程 量 清 单

| 招 | 标 | 人: |  | 造价咨询人: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (盖单位公章) | (盖单位公章) |

法定代表人

或其授权人:

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)	(签字或盖章)

| 编 | 制 | 人: | 审 | 核 | 人: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (签字) |  |  | (签字、加盖执业印章) |

| 工程项目造价汇总表 |
| --- |
| 工程名称:福建商贸学校宦溪校区茶艺实训室配套设施提升工程 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元) |
| 1 | 单体建筑 |  |  |
| 合 计 |  |  |

| 单项工程造价汇总表 |
| --- |
| 工程名称：福建商贸学校宦溪校区茶艺实训室配套设施提升工程 单体建筑 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元) |
| 1 | 房屋建筑与装饰工程 |  |  |
| 合 计 |  |  |

| 单位工程造价汇总表 |
| --- |
| 工程名称：福建商贸学校宦溪校区茶艺实训室配套设施提升工程 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |
| 1.1 | 其他装饰工程 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 总价措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 安全文明施工费 |  |
| 2.1.2 | 其他总价措施费 |  |
| 2.1.3 | 防尘喷雾措施费 |  |
| 2.2 | 单价措施项目费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 总承包服务费 |  |
| 合 计=1+2+3 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：福建商贸学校宦溪校区茶艺实训室配套设施提升工程 房屋建筑与装饰工程 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 其他装饰工程 |
|  |  | 后山运动健身活动室室外整修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | (1)砖砌明沟（12J003-11/A3）300×400 | m | 44.300 |  |  |
| 2 | 070205004001 | 不锈钢沟盖 | (1)不锈钢沟盖 | m2 | 2.100 |  |  |
| 3 | 010401011001 | 砖化粪池 | (1)砖砌化粪池(国标02S701)(无地下水、不过汽车、无覆土型号1#(Z1-2) 有效容积2m3) | 座 | 1.000 |  |  |
| 4 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)真石漆 墙面 | m2 | 116.300 |  |  |
| 5 | 010704012001 | 封檐板 | (1)外墙屋檐PVC滴水线 | m | 60.200 |  |  |
| 6 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1)人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) | m3 | 28.200 |  |  |
| 7 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 | (1)台阶水泥砂浆粉刷 | m2 | 41.600 |  |  |
| 8 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 |  | m3 | 1.200 |  |  |
| 9 | 080403006001 | 防水堵漏 | (1)管道堵漏 | 点 | 3.000 |  |  |
| 10 | 010401012001 | 零星砌砖 |  | m3 | 0.800 |  |  |
| 11 | 011702032001 | 检查井 | (1)检查井600*600 含水泥预制井盖 | 座 | 2.000 |  |  |
| 合 计 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：福建商贸学校宦溪校区茶艺实训室配套设施提升工程 房屋建筑与装饰工程 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元) |
| 1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 2 | 其他总价措施费 |  |  |  |
| 3 | 防尘喷雾措施费 |  |  |  |
| 合 计 |  |