|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **福建商贸学校宦溪校区校内实训场所管网改造项目** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **工 程 量 清 单** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| 招 标 人: |  |  | 造价  咨询人: |  |
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章或资质专用章) |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| 法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人: |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| 造价  工程师: |  | | | |
|  | (签字盖专用章) | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程项目造价审核汇总表** | | | | | | | |
| 工程名称:福建商贸学校宦溪校区校内实训场所管网改造项目 | | | | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） | | | | 审核增减 （元） |
| 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费 | |
| 1 | 单项工程 |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单项工程造价审核汇总表** | | | | | | | |
| 工程名称:福建商贸学校宦溪校区校内实训场所管网改造项目 单项工程 | | | | | | 第1页共1页 | |
| 序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） | | | | 审核增减 （元） |
| 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费 | |
| 1 | 安装工程 |  |  |  |  | |  |
| 合 计 | |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程审核汇总表** | | | | |
| 工程名称：福建商贸学校宦溪校区校内实训场所管网改造项目 单项工程 安装工程 | | | | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减 |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |
| 1.1 | 管网 |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | 总价措施项目费 |  |  |  |
| 2.1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 2.1.2 | 其他总价措施费 |  |  |  |
| 2.1.3 | 防尘喷雾措施费 |  |  |  |
| 2.2 | 单价措施项目费 |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3.3 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合计=1+2+3 | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程量清单与计价表 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 工程名称：福建商贸学校宦溪校区校内实训场所管网改造项目 | | | | | | 第1页 共2页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |
| 综合  单价 | 合价 |
| 其他装饰工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002001 | 镀锌钢管 | (1)材质:内外壁热浸镀锌钢管 (2)规格:DN100 (3)连接方式:沟槽连接 | m | 125.000 |  |  |
| 2 | 031201001001 | 管道刷油 | (1)管道刷油(红丹防锈漆 第二遍) (2)管道刷油(调和漆 第二遍) | m2 | 25.855 |  |  |
| 3 | 031201001002 | 管道刷油 | (1)管道沥青玻璃布防腐(二油) (2)管道沥青玻璃布防腐(一布) | m2 | 19.032 |  |  |
| 4 | 031002001001 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 38.880 |  |  |
| 5 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)小型机械拆除混凝土类面层(无筋 厚30cm以内) (2)人工装、运土方(人工装车 土方) (3)自卸汽车运土(载重10t以内 运距20km以内) | m2 | 26.500 |  |  |
| 6 | 010101007001 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径100mm以内0.6m深) | m | 53.000 |  |  |
| 7 | 040504001001 | 砌筑井 | (1)C15排水井垫层(预拌非泵送细石混凝土)  (2)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧)  (3)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形)  (4)C25预拌非泵送细石混凝土(井室盖板)  (5)井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 座 | 1.000 |  |  |
| 8 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)路基回填(砂 振动压路机) (2)水泥混凝土路面(厚度50cm) | m2 | 26.500 |  |  |
| 9 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | (1)闸阀 DN100 (2)沟槽法兰安装(公称直径100mm以内) | 个 | 1.000 |  |  |
| 10 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | (1)闸阀 DN100 (2)沟槽法兰安装(公称直径100mm以内) | 个 | 1.000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程量清单与计价表 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 工程名称：福建商贸学校宦溪校区校内实训场所管网改造项目 | | | | | | 第2页 共2页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |
| 综合  单价 | 合价 |
| 其他装饰工程 | | | | | | | |
| 11 | 011615001001 | 开孔（打洞） | (1)混凝土楼板钻孔(钻孔直径200mm以内) | 个 | 2.000 |  |  |
| 12 | 030408008001 | 堵洞 | (1)堵洞(公称直径150mm以内) | 处 | 2.000 |  |  |
| 13 | 031001002001 | 穿路面套管 | (1)钢管 DN200 | m | 18.000 |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | |
|  | | | | |
| 工程名称：福建商贸学校宦溪校区校内实训场所管网改造项目 | | | | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元) |
| 1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 2 | 其他总价措施费 |  |  |  |
| 3 | 防尘喷雾措施费 |  |  |  |
| 合 计 | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 工程名称：福建商贸学校宦溪校区校内实训场所管网改造项目 | | | | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | |
| 综合  单价 | 合价 |
| 其他装饰工程 | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |  |